## 新点検表（記入例）
水質汚濁防止法 有害物質使用特定施設 定期点検記録表
点検対象となる有害物質使用特定施設 | [5 empty] | 3年間保管（義務）
部局名 | 理 |  |  | 施設設置場所 | 理学部1号館3階
研究室名 | ○○研究室 |  |  | 部屋番号 | 1012
特定施設番号 | 349－1012－001 |  |  | 流し台等の型式 | 2層流し台 TW2-A12特型
点検結果
点検日時 | 点検の実施と記録の保存 |  |  | 点検実施責任者 | ○○ ○○
|  |  |  | 点検実施者 | □ □□
点検対象と点検方法及び結果
| 床面・周囲 |  | 施設本体 |  | 地上配管
| 点検方法 | 点検結果 | 点検方法 | 点検結果 | 点検方法 | 点検結果
2019年 １２月 １０日 | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり
2020年 １月 １５日 | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり
2020年 ２月 １２日 | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり
2020年 ３月 １３日 | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり
2020年 ４月 １５日 | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり
年 月 日 | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり
年 月 日 | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり
年 月 日 | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり
年 月 日 | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり
年 月 日 | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり
年 月 日 | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり
年 月 日 | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり
異常等に対する措置
状況の詳細 | 4/15 点検時に排水管の接続部が腐食し、排水がにじんでいる。→ただちに使用を停止し、腐食部を応急的に保護した。
措置 | 4/16 排水管の取替補修を行った。

## 異常報告（記入例）
水質汚濁防止法 有害物質使用特定施設 異常確認時の記録表
異常が確認された有害物質使用特定施設 |  |  |  | 3年間保管（義務）
部局名 | 理 | 施設設置場所 | 理学部1号館3階
研究室名 | ○○研究室 | 部屋番号 | 1012
特定施設番号 | ３４９－０１－００１ | 流し台等の型式 | 2層流し台 TW2-A12特型
使用している有害物質＊ | ヒ素、ホウ素
異常を確認した年月日 | ２０２０年 ４月 １５日
異常の詳細 |  | 補修等の内容、再発防止の検討など
排水管地上部の接続部が腐食し、排水がにじんでいた。 |  | 【補修等の内容】 異常を確認後、ただちに使用を停止し、腐食部を応急的に保護した。 翌日、 排水管の取替補修を行った。 【再発防止の検討】 定期点検以外でも使用時に劣化・損傷した箇所がないか確認し、劣化・損傷した箇所は速やかに交換・補修する。 なお、当該施設では有害物質を含む水は廃液として回収されており、当該施設からの排出水は、毎月の水質検査において使用している有害物質の検出はない。
想定される異常の原因
接続部の経年劣化
写真張り付け欄
異常を確認した者の氏名 | □ □□
備考
・定期点検の結果に基づいて補修その他必要な措置を講じたときは、当該措置の内容を記録し、３年間保管する。
・定期点検以外であっても、有害物質使用特定施設に係る異常または、有害物質を含む水の漏洩が確認された場合には、定期点検に準じた取り扱いとし、 措置等の内容を記録し、これを３年間保管する。
＊水質汚濁防止法の有害物質（法施行令第２条）を記入する
補修前の排水管
補修後の排水管

## 新点検表
水質汚濁防止法 有害物質使用特定施設 定期点検記録表
点検対象となる有害物質使用特定施設 | [5 empty] | 3年間保管（義務）
部局名 |  |  |  | 施設設置場所
研究室名 |  |  |  | 部屋番号
特定施設番号 |  |  |  | 流し台等の型式
点検結果
点検日時 | 点検の実施と記録の保存 |  |  | 点検実施責任者
点検実施者
点検対象と点検方法及び結果
| 床面・周囲 |  | 施設本体 |  | 地上配管
| 点検方法 | 点検結果 | 点検方法 | 点検結果 | 点検方法 | 点検結果
年 月 日 | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり
年 月 日 | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり
年 月 日 | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり
年 月 日 | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり
年 月 日 | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり
年 月 日 | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり
年 月 日 | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり
年 月 日 | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり
年 月 日 | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり
年 月 日 | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり
年 月 日 | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり
年 月 日 | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり | 目視 | 異常なし・異常（漏出）あり
異常等に対する措置
状況の詳細
措置

## 異常報告
水質汚濁防止法 有害物質使用特定施設 異常確認時の記録表
異常が確認された有害物質使用特定施設 |  |  | 3年間保管（義務）
部局名 |  | 施設設置場所
研究室名 |  | 部屋番号
特定施設番号 |  | 流し台等の型式
使用している有害物質＊
異常を確認した年月日 | 年 月 日
異常の詳細 |  | 補修等の内容、再発防止の検討など
想定される異常の原因
写真張り付け欄
異常を確認した者の氏名
備考
・定期点検の結果に基づいて補修その他必要な措置を講じたときは、当該措置の内容を記録し、３年間保管する。
・定期点検以外であっても、有害物質使用特定施設に係る異常または、有害物質を含む水の漏洩が確認された場合には、定期点検に準じた取り扱いとし、措置等の内容を記録し、 これを３年間保管する。
＊水質汚濁防止法の有害物質（法施行令第２条）を記入する

## 有害物質一覧
水質汚濁防止法 有害物質一覧
物質名
1 | カドミウム及びその化合物
2 | シアン化合物
3 | 有機燐化合物（以下のもの）
ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト（別名パラチオン）
ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト（別名メチルパラチオン）
ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト（別名メチルジメトン）
エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト（別名ＥＰＮ）
4 | 鉛及びその化合物
5 | 六価クロム化合物
6 | 砒素及びその化合物
7 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
8 | ポリ塩化ビフェニル
9 | トリクロロエチレン
10 | テトラクロロエチレン
11 | ジクロロメタン
12 | 四塩化炭素
13 | １,２－ジクロロエタン
14 | １,１－ジクロロエチレン
15 | １,２－ジクロロエチレン
16 | １,１,１－トリクロロエタン
17 | １,１,２－トリクロロエタン
18 | １,３－ジクロロプロペン
19 | テトラメチルチウラムジスルフイド（別名チウラム）
20 | ２－クロロ－４・６－ビス（エチルアミノ）－S－トリアジン
（別名シマジン）
21 | Ｓ－４－クロロベンジル＝Ｎ・Ｎ－ジエチルチオカルバマート
（別名チオベンカルブ）
22 | ベンゼン
23 | セレン及びその化合物
24 | ほう素及びその化合物
25 | ふっ素及びその化合物
26 | アンモニア，アンモニウム化合物，亜硝酸化合物及び硝酸化合物
27 | 塩化ビニルモノマー
28 | １,４－ジオキサン